## troškovnik
Dodatak III.
TROŠKOVNIK
ODRŽAVANJE I POPRAVAK AUTOKLAVA
RB | Opis stavke | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5)
1. | Redovni servis autoklava obuhvaća sljedeće radnje: | kom | 40
- zamjena silikonske brtve vrata
- provjera instalacije i cjevovoda
- provjera i podešavanje zatvaranja vrata komore
- provjera ispravnosti i po potrebi zamjena grijača
- provjera parametara ciklusa programa
- provjera ispravnosti i po potrebi zamjena sigurnosnog kapilarnog termostata grijača
- provjera ispravnosti i po potrebi zamjena elektromagnetnih ventila vode i pare
- provjera ispravnosti i po potrebi zamjena vibracione vodene pumpe
- provjera ispravnosti i po potrebi zamjena plovka u spremniku vode
- čišćenje spremnika vode
- čišćenje hvatača nečistoće
- provjera vrijednosti vodljivosti napojne vode
- provjera sigurnosnog ventila komore 1/4", 2,45 bar
- provjera funkcije tipke – program stop
- brtvljenje spojeva
- izdavanje potvrde o tehničkoj ispravnosti
2. | Radni sati servisera | h | 40
3. | Kvarovi i rezervni dijelovi potrebni za popravak autoklava | paušal |  |  | 1200
UKUPNO BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO S PDV-om
NAPOMENA:
Popravku autoklava na poziv Naručitelja zbog zastoja nastalih u radu, čiji su uzroci tehničke prirode (razni mehanički kvarovi, razni električni i elektronski kvarovi), a po pozivu Naručitelja, Izvršitelj se obvezuje pristupiti otklanjanju istih u roku od 24 sata. - Svi vremenski rokovi odnose se na redovno radno vrijeme Naručitelja od 08:00–18:00h, radnim danima od ponedjeljka do subote. - U slučaju da proizvođač uređaja više ne daje podršku uređaja i Izvršitelj ne može otkloniti kvar sa svim raspoloživim servisnim metodama i resursima, Izvršitelj može uređaj proglasiti nepopravljivim i nema obvezu daljnjeg održavanja i servisiranja. - U slučaju da kvar nije moguće otkloniti na lokaciji Naručitelja i potreban je radionički popravak, Izvršitelj je obvezan Naručitelju osigurati zamjenski autoklav.