## troškovnik
Dodatak III.
TROŠKOVNIK
TESTOVI ZA OTKRIVANJE HIV-a I SIFILISA
RB | Opis proizvoda | Naziv proizvoda, pakiranje i naziv proizvođača proizvoda koji ponuditelj nudi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke (bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6)
1. | Testovi za otkrivanje HIV-a i sifilisa - In Vitro - Brzi test za određivanje prisutnosti antitijela na virus humane imunodeficijencije tipa 1 (HIV-1) i tipa 2 (HIV-2) i bakteriju Treponema Pallidum iz uzorka krvi prsta, s priborom. (- Pomoćni test za dijagnosticiranje HIV-a i SIFILISA, rezultati testa trebaju se očitavati u roku od 1 minuta. - Osjetljivost iz uzorka krvi iz prsta 99,3-100%, specifičnost iz krvi prsta 99,0-99,8%. - Rok trajanja: minimalno godinu dana od isporuke). |  | kom | 1050
UKUPNO BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO S PDV-om
NAPOMENA: Naručitelj može prije izrade zapisnika o obradi ponude zatražiti od najpovoljnijeg ponuditelja dostavu uzoraka za sve navedene stavke troškovnika kako bi provjerio da li ponuđeno u potpunosti zadovoljava traženo.