## troškovnik
Dodatak III.
TROŠKOVNIK
ODRŽAVANJE I POPRAVAK UREĐAJA ZA DEMINERALIZACIJU VODE U LABORATORIJU
Red. br. | Naziv i opis artikla | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5)
1. | Godišnji servis uređaja NIRO-VV-70-LAB (laboratorij Grižanska 4 - Dubrava) Redovni servis obuhvaća sljedeće radnje: | broj godišnjih servisa | 2
- Izmjena filtera 5 mic
- Izmjena filtera 1 mic
- Izmjena MP-22 filtera
- Izmjena Uv – lampe
- Izmjena filtera cto
- Pranje membrane kiselo
- Pranje membrane lužnato
- Dezinfekcija membrana
- Dezinfekcija cjevovoda i uređaja
- Dezinfekcija spremnika permeata i čišćenje plovaka
- Servis omekšivača tip: niro-om 9100
- Pregled upravljačkih funkcija uređaja
- „up date“ PLC-a
- Kalibracija mjerne opreme i mjerača vodljivosti
- Certifikat o servisu i kalibraciji
2. | Godišnji servis uređaja NIRO-VV-20-LAB (laboratorij Ivanićgradska 38 - Pešćenica) Redovni servis obuhvaća sljedeće radnje: | broj godišnjih servisa | 2
- Izmjena filtera 5 mic
- Izmjena filtera 1 mic
- Izmjena MP-22 filtera
- Izmjena Uv – lampe
- Izmjena filtera cto
- Pranje membrane kiselo
- Pranje membrane lužnato
- Dezinfekcija membrana
- Dezinfekcija cjevovoda i uređaja
- Dezinfekcija spremnika permeata i čišćenje plovaka
- Servis omekšivača tip: niro-om 9100
- Pregled upravljačkih funkcija uređaja
- „up date“ PLC-a
- Kalibracija mjerne opreme i mjerača vodljivosti
- Certifikat o servisu i kalibraciji
3. | Godišnji servis uređaja NIRO-VV-20-LAB (laboratorij Ninska 10 - Sesvete) Redovni servis obuhvaća sljedeće radnje: | broj godišnjih servisa | 2
- Izmjena filtera 5 mic
- Izmjena filtera 1 mic
- Izmjena MP-22 filtera
- Izmjena Uv – lampe
- Izmjena filtera cto
- Pranje membrane kiselo
- Pranje membrane lužnato
- Dezinfekcija membrana
- Dezinfekcija cjevovoda i uređaja
- Dezinfekcija spremnika permeata i čišćenje plovaka
- Servis omekšivača tip: niro-om 9100
- Pregled upravljačkih funkcija uređaja
- „up date“ PLC-a
- Kalibracija mjerne opreme i mjerača vodljivosti
- Certifikat o servisu i kalibraciji
4. | Servis MP - 22 filtera | kom | 15
5. | Tabletirana sol, pakiranje a´25 kg | pak | 10
6. | Radni sati servisera | sat | 10
7. | Kvarovi i rezervni dijelovi | paušal | 1 |  | 3000
UKUPNO BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO S PDV-om
NAPOMENA:
Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna), a razvidna je iz troškovnika. Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine.
Usluga održavanja i popravka uređaja za demineralizaciju vode u laboratoriju obuhvaća: redovni servis uređaja, koji će se odrađivati 1-2 puta godišnje, popravak u slučaju kvara izvan redovnog servisa, a sve prema potrebi i procjeni servisera, a uz prethodnu suglasnost Naručitelja. Izvršitelj jamči kvalitetu servisa te po istom izdaje certifikat.