## 2025
Prilog I.
LOKACIJE I PODACI ZA GODIŠNJA ISPITIVANJA U 2025. GODINI
DUBRAVA
ADRESA LOKACIJE | VRSTA ISPITIVANJA | OPIS
Grižanska 4 | Panik rasvjeta | 49
| Plinodojava | 3 SONDE
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 1
| Unutarnja hidrantska mreža | 11
| Vanjska hidrantska mreža | 4
| Gromobranska instalacija, ISPIT. | 19 zemljovoda
| Kotlovsko postrojenje | 300kW+500kW
Ljubijska 60 | Tipkalo za isklj. el .energ. | 1
| Unutarnja hidrantska mreža | 2
| Gromobranska instalacija, ISPIT. | 8 zemljovoda, 9 oluka
| Kotlovsko postrojenje | Bojleri 2x50kW
Studentski grad, Vile Velebita 1K | Gromobranska instalacija, ISPIT. | 4 zemljovoda
Pršaki 34 | Panik rasvjeta | 4
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 1
| Unutarnja hidrantska mreža | 2
| Plinski bojler | 60kW
Dubec, Trg A. Mihanovića 3 | Unutarnja hidrantska mreža | 3
| Panik rasvjeta | 4
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 2 (opća, pedijatrija)
| Plinski bojler | opća 28 kW
| Plinski bojler | zubna 18 kW
| Plinski bojler | pedijatrija 28 kW
Aleja lipa 2a | Panik rasvjeta | 19
| Plinodojava | 2 sonde
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 1
| Unutarnja hidrantska mreža | 4
| Kotlovsko postrojenje | Bojleri 3x43kW
Slavonska 35 | Panik rasvjeta | 12
| Plinodojava | 2 SONDE
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 1
| Unutarnja hidrantska mreža | 4
| Kotlovsko postrojenje | Bojleri 2x60kW
Trnava, Resnički put 81 | Panik rasvjeta | 11
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 1
| Plinodojava | 1 SONDA
| Unutarnja hidrantska mreža | 2
| Gromobranska instalacija, ISPIT. | 6 zemljovida
| Kotlovsko postrojenje | 2X49 KW
MAKSIMIR
ADRESA LOKACIJE | VRSTA ISPITIVANJA | OPIS
Švarcova 20 | Gromobranska instalacija, ISPIT. | 13 zemljovod, 10 oluka
| Panik rasvjeta | 7
| Unutarnja hidrantska mreža | 11
| Vanjska hidrantska mreža | 1
Ožegovićeva 5 | Panik rasvjeta | 1
| Unutarnja hidrantska mreža | 2
| Plinski bojler | novi VISSMAN 16.02.2022.
Ožegovićeva 7 | Plinski bojler | novi VISSMAN 16.02.2023.
Vinec 1 | Gromobranska instalacija, ISPIT. | 6 zemljovoda
| Panik rasvjeta | 8
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 1
| Unutarnja hidrantska mreža | 1
Markuševačka Trnava, Vida Ročića bb | Gromobranska instalacija, ISPIT. | 4 zemljovoda
| Panik rasvjeta | 4
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 1
| Plinski bojler | Vaillant 18 kW
Kosa 1 | Unutarnja hidrantska mreža | 3
| Panik rasvjeta | 5
| Plinodojava | 2. sonde
Kotlovsko postrojenje
Kozjak, Rebar 33 | Gromobranska instalacija, ISPIT. | 8 zemljovoda
| Panik rasvjeta | 23
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 1
| Unutarnja hidrantska mreža | 4
| Kotlovsko postrojenje | KOTAO 2X250kW
Šeferova 1 | Gromobranska instalacija, ISPIT. | 9 mjernih mjesta
| Unutarnja hidrantska mreža | 4
| Plinski bojler | WEISHAUPT 45 kW
| Plinski bojler | WEISHAUPT 45 kW
Hirčeva 1 | Panik rasvjeta | 20+2(NZJZ, školska)
| Plinodojava | 2
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 2
| Unutarnja hidrantska mreža | 11
| Kotlovsko postrojenje | KOTLOVI 200kW+240 Kw
MARKUŠEVEC, Trg Sv. Šimuna 7 | Gromobranska instalacija, ISPIT. | 9 zemljovoda
| Panik rasvjeta | 7
| Vanjska i unutarnja hidrantska mreža | 2+2
| Plinski bojler VISSMAN | 45 Kw
Dom umirovljenika (4.kat), Hegedušićeva 20 | Radni okoliš | 2 mjer. Mjesta
Heinzelova 62a | Radni okoliš | 13 mjernih mjesta
PEŠČENICA
ADRESA LOKACIJE | VRSTA ISPITIVANJA | OPIS
Ivanićgradska 38 | Gromobranska instalacija, ISPIT. | 15 zemljovoda
| Panik rasvjeta (stari dio) | 2 kom.
| Panik rasvjeta (novi dio) | 33 kom.
| Vatrodojava | 15 ručnih, 13 optičkih javljača
| Plinodojava | 3 SONDE (1.6.23. zamjena sonde Z-6967 WO-08-1215, nova 23-EK-3023
| Kotlovsko postrojenje | KOTLOVI 2X400Kw
| Unutarnja hidrantska mreža (stari+novi dio) | 9 ZH + 4 ZH
| Vanjska hidrantska mreža | 3 PH
Ivekovićeva 17 | Panik rasvjeta | 3 KOM
| Unutarnja hidrantska mreža | 1 ZH
Žitnjak 59 | Panik rasvjeta | 7+23 KOM
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 4 kom.
| Vatrodojavna | 28 optičkih, 2 termička,5 ručna javljača
| Kupola za odimljavanje | 1 kupola
| Plinski bojler- Ambulanta | Vaillant 35 kW
| Plinski bojler - SUVAG | Vaillant 35 kW
Kozari bok, IX odvojak 1 | Panik rasvjeta | 14 KOM
| Radni okoliš | 6 mjern. mjesta
| Unutarnja hidrantska mreža | 2 ZH
| Električna instalacija | 1 R.O. +27 utičnica
Vukomerec, Porečka 7b | Panik rasvjeta | 5 mjer. Mjesta
Radni okoliš
| Unutarnja hidrantska mreža | 2 ZH
Električna instalacija
Borongaj, Vidrićeva 38a | Gromobranska instalacija, ISPIT. | 6 zemljovoda
| Panik rasvjeta | 22 KOM.
| Radni okoliš | 16 mjer. mjesta
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 1 KOM.
| Unutarnja hidrantska mreža | 4 ZH
| Vatrodojava | 28 optičkih, 5 termičkih, 10 ručnih javljača
| Plinski bojler BUDERUS | prizemlje (kuh. ginekologija)
D.U.(4.kat) ,Donje Svetice 89 | Radni okoliš | 2 mjerna mjesta
Ivanja reka, A. Vugrine 1 | Panik rasvjeta | 7 KOM.
| Radni okoliš | 3 mjer. mjesta
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 1 KOM.
Njegoševa 10 | Radni okoliš | 4 mjerna mjesta
| Unutarnja hidrantska mreža | 1 ZH
Borovje, Z. Turića 1 | Električna instalacija | 7 R.O., 113 utičnica
| Panik rasvjeta | 19 kom.
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 2 kom.
| Unutarnja hidrantska mreža | 9 kom.
| Radni okoliš | 4 mjerna mjesta
| Gromobranska instalacija, ISPIT. | 7 zemljovoda, 7 oluka
SESVETE
ADRESA LOKACIJE | VRSTA ISPITIVANJA | OPIS
Ninska 10 | Panik rasvjeta | 32 KOM
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 3 KOM
| Unutarnja hidrantska mreža | 11 ZH
| Kotlovsko postrojenje | Bojleri 5x105 Kw
Ninska 16 | Unutarnja hidrantska mreža | 7 ZH
| Vanjska hidrantska mreža | 3 PH
| Panik rasvjeta | 23 KOM
| Gromobranska instalacija, ISPIT. | 17 zemljovoda, 14 oluka
| diesel elektroagregat | ULJANIK Pula, MODEL: S3 02 4-k3120
KAŠINA, I. Mažuranića 47 | Električna instalacija | 2 R.O., 17 mjerna mjesta
| Panik rasvjeta | 4 kom.
| Panik rasvjeta | 3 kom.
| Električna instalacija | 9 utičnica
VUGROVEC, A. Šenoe 30, | Električna instalacija | 1 R.O., 15 mjernih mjesta
| Panik rasvjeta | 3 kom.
| Plinski bojler VIESSMAN | 32 kW
SESVETSKI KRALJ., Dugoselska 43 | Panik rasvjeta | 3 kom.
| Električna instalacija | 1 R.O., 23 mjernih mjesta
| Plinski bojler VIESSMAN | 32 Kw
N. JELKOVEC, Ladislava Šabana 18-22 | Panik rasvjeta | 26 kom
| Tipkalo za isklj. el .energ. | 2 kom
| Unutarnja hidrantska mreža | 3 ZH
| Električna instalacija | 8 R.O., 119 utičnica
| Vatrodojava | 29 optičkih, 6 ručnih, 1 termičkih