## specifikacija
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
NASTAVCI ZA STOMATOLOŠKU STOLICU
Red. br. | Opis predmeta nabave (tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti ponuđeni uređaj) | Naznaka broja stranice/a kataloga, izvatak iz kataloga, ili proizvođačkog prospekta ili brošure ili tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka stavka
1. | Plavi koljičnik sa svjetlom
1.1. | Tijelo od nehrđajućeg čelika
1.2. | Okretaji maksimalno 40.000 u minuti (prijenos 1:1)
1.3. | Jednostruka mlaznica za sprej
1.4. | Keramički ležajevi
1.5. | Jamstvo minimalno 12 mjeseci
2. | Crveni koljičnik sa svjetlom
2.1. | Tijelo od nehrđajućeg čelika
2.2. | Četiri mlaznice za sprej
2.3. | Sustav sprječavanja ulaska nečistoća u rotor
2.4. | Okretaji maksimalno 200.000 u minuti (prijenos 1:5)
2.5. | Keramički ležajevi
2.6. | Jamstvo minimalno 12 mjeseci
3. | Turbina sa svjetlom i adapterom
3.1. | Četiri mlaznice za sprej
3.2. | Broj okretaja do 430.000 u minuti ili bolje
3.3. | Snaga minimalno 24 W
3.4. | Sustav sprječavanja ulaska nečistoća u rotor
3.5. | Keramički ležajevi
3.6. | Jamstvo minimalno 12 mjeseci
4. | Skidač kamenca
4.1. | Titansko tijelo sa specijalnim otpornim premazom
4.2. | Prsten sa regulacijom snage – 3 položaja
4.3. | Frekvencija: 5800 – 6200 Hz
4.4. | Unutarnji vodič svijetla
4.5. | Dolazi sa tri vrha te ključem za vrhove
4.6. | Veliki izbor vrhova za različite potrebe
4.7. | Jamstvo minimalno 12 mjeseci
5. | Nasadnik
5.1. | Tijelo od nehrđajućeg čelika
5.2. | Okretaji maksimalno 40.000 u minuti (prijenos 1:1)
5.3. | Jednostruka mlaznica za sprej
5.4. | Sustav za automatsko čišćenje glave
5.5. | Keramički ležajevi
5.6. | Mogućnost autoklaviranja
5.7. | Jamstvo minimalno 12 mjeseci